温州市政府（分散）采购

采 购 文 件

项 目 编 号:WZHX2019-03-029

项 目 名 称:医院净化系统维修保养

采 购 方 式：公开招标

采  购  人 : 温州市中医院

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

日  期：二0一九年三月

目    录

通  用  文  本	2

投标邀请函	3

第一部分   投标供应商须知	4

一、 说明	4

二、 采购文件	4

三、 投标文件的编制	5

四、 投标文件的递交	8

五、 开标和评标	8

六、 授予合同	11

第二部分   合同主要条款	13

第三部分   合同格式	17

第四部分   附   件	18

附件一     投标函	18

附件二     投标一览表	19

附件三   投标分项报价表	20

附件四    货物说明一览表	21

附件五    商务条款、技术规格偏离表	22

附件六    资格证明文件	23

附件七	28

附件八   同类业绩	29

第五部分   招标内容及要求	30

第六部分   评标原则及方法	33

第七部分  政府采购政策功能相关说明	36

注：招标文件中加“下划线”的条款且加“▲”的条款，为重要条款，由专家进行评定。着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

第一册

# 通  用  文  本

# 投标邀请函

：

温州市华信采购招标代理有限公司受温州市中医院委托，就其医院净化系统维修保养项目进行采购，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按采购文件的要求认真准备按时前来投标。

1．招标编号：WZHX2019-03-029

2． 项目名称：医院净化系统维修保养

3． 招标内容：医院净化系统维修保养 1年 预算：11.8万元人民币；详见采购文件第五部分。

4． 采购文件发售时间：2019年  月  日起至开标时间截止；

采购文件发售地点：温州市华信采购招标代理有限公司

采购文件发售价格：人民币300元（售后不退）。

5． 投标保证金：贰仟元人民币；

户名：温州市华信采购招标代理有限公司‍

帐号：11954000000323097
开户行：华夏银行黎明支行

6.  投标文件递交截止时间：2019年  月  日 09:30分整；

递交地点：温州市东游大厦1505室（新南亚酒店对面）会议室

7． 开标时间：2019年  月  日 09:30分整；

开标地点：温州市东游大厦1505室（新南亚酒店对面）会议室

8． 采   购  人： 温州市中医院

电       话： 13706691606

联  系  人：陈先生

采购代理机构: 温州市华信采购招标代理有限公司

地       址：温州市东游大厦1505室（新南亚酒店对面）

电       话： 0577—88899199       传	 真： 0577—88899629

联  系  人：杨先生

同级监管部门：温州市中医院监察室

温州市中医院

温州市华信采购招标代理有限公司

2019年月 日

# 第一部分   投标供应商须知

# 一、 说明

1. 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规组织和实施。

▲ 2. 合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第22条对供应商的资格要求；

2.2具有相应经营范围；

2.3、不允许联合体投标；

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理公司均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 采购文件

1．  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  采购文件的澄清

2.1   任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购人或采购代理机构，但该通知不得迟于投标截止时间前三日使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3．   采购文件的修改

3.1   采购人对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2   采购人可以视采购的具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投

标文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在财政部门指

定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

# 三、 投标文件的编制

1．  投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。▲投标供应商没有

按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投

标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发

现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

▲投标供应商应保证其单位在参加本项目投标前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，并在现场进行承诺。凡在参加本项目投标前已被列入上述名单的供应商，其投标均无效。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

3．  投标文件的构成：

3.1  本项目的投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

（1）投标函                                 （附件一）

（2）货物说明一览表                         （附件四-1）

（3）随机备品、备件、易损件、专用工具清单  （附件四-2）

（4）商务条款、技术规格偏离表               （附件五）

（5）资格证明文件                           （附件六）

a. 法定代表人身份证明及法定代表人授权书

b. 制造商出具的授权函（技术参数要求中有要求的必须提供）

c. 贸易公司（作为代理）的资格声明

d. 投标单位企业法人有效营业执照副本及产品取得国家权威部门颁发的相关认证资质（复印件加盖公章）

e.  投标供应商认为需要提供的其他荣誉资格证明文件（复印件加盖法人公章）

- 1、技术及实施方案

2、售后服务（质保期内、质保期满后）售后服务承诺（故障修复、响应时间、服务范围、人员配备、配件供应）

（7）同类项目的销售业绩                    （附件八）

（8）各种优惠条件（如有）

（9）投标供应商需要提供的其他相关资料

注：技术资信标请根据技术评分表构成；

3.1.2商务（价格）标

（1）投标报价一览表                        （附件二）

（2）投标分项报价表                        （附件三）

3.2  投标文件格式

（1） 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

4．   投标报价

4.1   投标报价包括：货物款（或软件系统）、标准附件、易损件（含耗材）、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、招标代理服务费等全部费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2   投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

  - 本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购人不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5．  投标保证金

5.1  投标供应商须提供由其开户银行帐户汇出的谈判保证金：贰仟元人民币，递交投标文件时出具汇款证明材料换取保证金收据，否则招标采购单位将不接受其投标。投标保证金请汇入以下帐户：

户名：温州市华信采购招标代理有限公司

账号：11954000000323097

开户行：华夏银行黎明支行

5.2  成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订了合同后5个工作日内无息退还，未成交供应商的谈判保证金将在确定成交供应商后5个工作日内无息退还，因供应商自身原因导致无法退还的除外。

5.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金，或未支付招标代理服务费；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6．  投标有效期

6.1  自开标之日起90天内投标应保持有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种

要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金

不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还不予退还投标

保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7．  投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（价格）标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其投标供应商代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8．  投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”正本一份、副本五份，“商务（价格）标”正本一份、副本五份，分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖投标供应商单位公章并由法定代表人或其投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 投标文件的递交

1．  投标文件的递交

1.1  投标文件必须在采购文件规定的投标截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，并同时递

交投标保证金收据、法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件和企业法人营业执照复印件（加盖公章）。

2．  投标文件的修改和撤回

2.1  在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3．  发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未密封或未装订的投标文件；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件。

# 五、 开标和评标

1．  评标委员会

1.1  本项目依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．  评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3．  开标、评标

3.1  开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2  由投标供应商代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核，并在开标记录表上签字确认。若投标供应商代表非因宣读内容及记录结果有误拒绝签字确认或者有误之处已被更正但仍拒绝签字确认的，视为无异议。

3.3  开标结束后，采购人依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格进行审查，包括投标供应商代表有效身份证件（原件）、法定代表人授权书（原件）、企业法人营业执照（复印件加盖单位公章）、合格供应商资格证明文件及投标保证金收据，以确定是否具备投标资格，▲未按要求提交上述资料或经审查资料不合格的，其投标文件作无效标处理。

3.4  评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5  评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6  招标文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款。对于标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏离的，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

对重大负偏离的认定，须经评标委员会多数同意，重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。

3.7  评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.8  ▲投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不符合标书中规定的实质性条款的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）在“技术、资信”标中出现投标报价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）提供的法定代表人授权委托书不符合招标文件规定要求的；

（8）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（9）法定代表人授权书没有加盖单位公章、无法定代表人本人签字（或盖章）的；

（10）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（11）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.9  投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标由评标委员会确定中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

6.3  排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可确定由排名第二的候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4  采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.5  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

# 六、 授予合同

1．  最终审查

1.1  评审结束后，采购人将对评标委员会确定的各标段中标候选供应商进行最终审查，审查内容主要是中标供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2  如果审查通过，采购人将把中标合同授予该中标供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，此次招标无效，应重新组织招标采购。

1.3  评标委员会确定的中标候选供应商经采购人及监管部门审查同意后，在财政部门指定的信息网上公告中标结果。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

5．  履约保证金（采购单位另行规定的除外）

5.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交10%的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至货物验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

6．  质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

6.2  采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7．  招标代理服务费

7.1  招标代理服务费按6000元人民币收取，由中标供应商在领取中标通知书时支付。

7.2  招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  中标供应商未按规定支付招标代理服务费的，采购人将不予退还其投标保证金。

# 第二部分   合同主要条款

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物（或软件系统）的供货、税金、运输、保险、装卸、安装、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切家具和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、提供技术协助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.    装运标记

5.1   根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.    交货方式：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.    付款方式

合同签订前卖方应提供合同总金额10%的履约保证金，如卖方未按规定提交履约保证金则买方有权拒签合同。合同签订后，全部完成供货和系统的安装、调试、验收合格后10个工作日内，买方向卖方支付合同总额的100 %货款（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票）；10%的履约保证金待质保期满一年后无质量问题7个工作日内无息退还。（如标书中另行规定的除外）

8.    技术文件和资料

8.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件第六部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2   如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除10%的履约保证金。

9.    质量保证

9.1   卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的家具而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和材质要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.2   根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

9.3   货物质量保证期

本项目货物应提供自验收合格并交付使用后至少一年（12个月）的现场免费质保期终身维修（采购文件另行规定的除外），如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。

10.   卖方履约延误

10.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4  所有提供的家具交货、安装及验收都应服从买方的统一安排。

11.   误期赔偿费

11.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

12.   不可抗力

12.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.   税费

13.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

14.   违约终止合同

14.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2  如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.   履约保证金的罚没

15.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3  卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

16.   双方责任

16.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

16.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.   争端的解决

17.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.   转让和分包及产品不可替代

18.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.   合同生效及其他

20.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2  本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

20.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 第三部分   合同格式

温州市中医院采购的                  （项目名称、项目编号、名称）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 投标技术和服务响应方案

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 履约保证金

(8) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物、数量和服务及要求（详见第六部分招标内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币，（分项价格详见投标分项报价表）。

5．   付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．  交货时间及地点。

7．   合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                        卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

# 第四部分   附   件

# 附件一     投标函

投 标 函

致：温州市中医院

根据贵方为     项目（招标编号：       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（价格）标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

投标供应商代表

日期

# 附件二     投标一览表

投标一览表

投标供应商名称：                                         （价格单位：人民币）                          招标编号：

| 序号 | 项目名称（标段名称） | 投标报价（元） | 时间 | 交付使用地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1年 |  |  |
| 投标报价（大写） |  | 元 |  |  |  |

说明：1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中总计价相一致；

2.投标报价应包括招标代理服务费。

3.本项目为交钥匙工程。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月    日

# 附件三   投标分项报价表

投标分项报价表

投标供应商名称：                               （价格单位：人民币）                               招标编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号规格 | 数量 | 原产地 | 制造厂商 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要产品(含税)（按采购内容清单逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 易损件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、检验费（含第三方检验费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训费（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签名）：

日      期：   年   月    日

# 附件四    货物说明一览表

货物说明一览表

- 成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                          项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标内容中技术规格及配置要求逐项列出一一对应附在技术资信标内。

（2）备品、备件、易损件、专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术资信标内。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签名）：

日  期：     年    月    日

# 附件五    商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                          招标编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不做任何说明，将被视为完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

# 附件六    资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市中医院：

本人       （姓名）系          （投标供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号 ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律有货由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

（三）制造商出具的授权函

致温州市中医院：

(制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方                 （项目名称、编号）采购项目的采购邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以报价供应商合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年    月    日签署本文件，（贸易公司名称）于     年    月    日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                           制造商名称

法定代表人姓名和职务                   法定代表人姓名和职务

授权代表人签名                         授权代表人签名

（四）贸易公司（作为代理）

的资格声明

1.   名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年该货物主要客户的名称地址：

列表详细说明

4.   同意为投标人制造货物的制造商名称

5.  在温州市固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。

6.  以下资料，如果代理商有的话请提供：

持证安装人员         人，专职质量检验人员          人，

机械、电气工程技术人员          人，

其中：高工          人，工程师       人，

技术负责人姓名、职称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

（五）投标单位企业法人有效营业执照副本及产品取得国家权威部门颁发的相关认证资质（复印件加盖单位公章）

（六）  投标供应商认为需要提供的其他荣誉资格证明文件（复印件加盖法人公章）

# 附件七

- 投标企业简介

- 供应商提供技术及实施方案

- 售后服务（质保期内、质保期满后）售后服务承诺（故障修复、响应时间、服务范围、人员配备、配件供应）

# 附件八   同类业绩

同类业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供同类业绩（提供合同复印件加盖单位公章）。（以打分表要求为准）

2、投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：       年    月    日

# 第五部分   招标内容及要求

一）.温州市中医院净化系统维修保养工作内容：

为保证医院手术室及ICU的净化系统及流程的正常、安全的运行，能够做到洁净无污染的环境，减少术后感染的几率，定期检查和维护，全面管理净化系统在保证医院净化系统质量的过程中有着举足轻重的作用。净化区域（净化系统）是指通过空气净化创造一个温湿度适宜，空气清新，无菌、洁净、高品位的微环境，在空气调节系统中，空气处理设备即净化空调器组（设备层的设备）是实现空气热湿交换和空气过滤净化的核心部分。为使洁净手术室发挥最大的效益，必须对净化区域的净化空调器组（设备层的设备）做定期的维护与保养,使之在正常状态下运转，具体维修保养内容如下：

1、对医院净化手术室、ICU的净化系统进行检查、保养及维护维修。

2、净化手术室共10个，净化空调机组品牌为天加，自控系统品牌为西门子，自动门品牌为JCCO。

3、ICU包括空气净化及空调新风系统等。

4、对本院净化系统管理人员进行培训，具体内容如下：

空气净化原理，包括净化手术室、ICU的温湿度，净化手术室、ICU的气流及压差等；净化空调湿度优先控制系统检测调整；净化空调风管电加热器装置检测调整；新风机组与净化空调连锁装置检测调整；排风机组与净化空调连锁装置检测调整；正负压双位定风量阀检测调整；净化空调压差报警装置检测调整；净化空调加湿器控制检测调整；净化空调冷却风装置检测调整；净化空调系统过滤网更换；净化空调控制系统检测、调试、保养；控制系统的控制器、传感器和阀门等设备保养。

二）.维保具体要求：

一、设备日常维护清单及周期：

| 净化手术室系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 保养周期 | 备注 |
| 1 | 自动门保养 | 1个月 |  |
| 2 | 情报控制面板 | 1个月 |  |
| 净化设备系统 |  |  |  |
| 1 | 新风机组维护保养 | 1个月 | 初效过滤网每月更换，中效过滤网每季度更换，亚高效每年更换。 |
| 2 | 空气处理机组维护保养 | 1个月 | 初效过滤网每月更换，中效过滤网每季度更换。 |
| 3 | 加湿除湿系统维护保养 | 1个月 |  |
| 4 | 温湿度自控系统维修保养 | 1个月 |  |
| 5 | 手术室内部维护/压差维修保养 | 1个月 | 还包含进风口、出风口的维护 |
| 6 | 净化机组进风口及出风口的维护保养 | 1个月 | 高效过滤网每俩年更换一次 |
| 电气系统 |  |  |  |
| 1 | 强电系统维修保养 | 1个月 |  |
| 2 | 弱电系统维修保养 | 1个月 |  |

二、维修保养检查内容：

| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查新风机组内部卫生情况 | 每周1次 |
| 2 | 检查空气处理机组内部清洁情况 |  |
| 3 | 机组箱门、壁板密封性检查 |  |
| 4 | 灭菌灯表面卫生情况检查 |  |
| 5 | 冷、热水盘管检查保养。 |  |
| 6 | 机组密封情况检查 |  |
| 7 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |
| 8 | 检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度 |  |
| 9 | 检查机组皮带松动情况及张力 |  |
| 10 | 检查机组风机 | 每周1次 |
| 11 | 检查机组电加热 |  |
| 12 | 检查机组各类阀门 |  |
| 13 | 检查机组温湿度探头 |  |
| 14 | 检查机组冷凝水排放 |  |
| 15 | 清洗机组冷热水过滤器 |  |
| 16 | 清洗机组冷热水盘管 |  |
| 17 | 机组风口接口帆布检查 |  |
| 18 | 检查机组风机电机传动附件 |  |
| 19 | 检查机组压力表温度表 |  |
| 20 | 检查机组电极加湿器 |  |
| 21 | 清洗电极加湿器加湿捅 |  |
| 22 | 机组消音器清洗检查 |  |
| 23 | 机组风机减振弹簧检查 |  |
| 24 | 检查风机电机轴承 |  |
| 25 | 检查层流手术室医气终端 |  |
| 26 | 检查层流手术室书写台 |  |
| 27 | 检查层流手术室对讲系统 |  |
| 28 | 检查层流手术室净化天花 |  |
| 29 | 检查层流手术室自动门 |  |
| 30 | 检查层流手术室控制面板 |  |
| 31 | 电动三通阀外观及运行状况检查（设备层） | 每周1次 |
| 32 | 蒸汽用过滤器检查（设备层） |  |
| 33 | 供水管水过滤器检查、清洗 |  |
| 34 | 电磁阀检查、维护 |  |
| 35 | 强弱电系统运行情况检查 |  |
| 36 | 动力电箱分电箱螺丝松紧 |  |
| 37 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每周1次 |
| 38 | 应急照明电检查 |  |
| 装饰系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 配置器具使用情况检查 | 每月1次 |
| 2 | 洗手池检查 |  |
| 3 | 气密灯罩气密性检查 |  |
| 4 | 墙地面装饰面层完好性检查 |  |
| 其他测试服务 |  |  |
| 1 | 洁净室送风天花之层流效果测试。 |  |
| 2 | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 |  |
| 3 | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 |  |
| 4 | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |
| 5 | 以上测试服务服务期内不得少于2次且需提供纸质报告，具体时间由采购人确定。 |  |

三、以上维护保养内容包含净化手术室、ICU两个部门所具备的所有相关设备设施。

四、其他维保要求：

1、净化系统高效过滤网更换周期为两年，无论供应商有否续签合同，在成交确认第二年由采购人指定时间进行更换。

2、必须提供现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间承诺，响应时间为2小时内必须到达现场处理故障。

3、所有维护保养单将作为年度维护费用结算的依据，数据必须填写准确、真实，未提供或有缺失将不予以结算年度保养费用。

三）.报价内容：

- 报价表：

| 服务名称 | 单位 | 数量（项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室及ICU净化系统维护保养费 | 年 | 1 |  |
| 净化系统初效过滤网更换一切费用 | 年 | 1 | 具体更换周期参照2.2.1 |
| 净化系统中效过滤网更换一切费用 | 年 | 1 |  |
| 净化系统亚高效过滤网更换一切费用 | 年 | 1 |  |
| 净化系统高效过滤网更换一切费用 | 年 | 1 |  |
| 净化系统设备控制器、变频器、马达、皮带、自动门配件、面板、电动阀及执行机构等所有配件的损耗费 | 年 | 1 | 按实际损耗 |

四）.维保方案要求

投标人应提供详细的维保组织实施技术方案，包括但不限于以下内容：

⑴、投标人技术力量及技术支持手段介绍、人员安排

⑵、维保组织实施计划：包括技术支持与售后服务等，内容完整，描述清晰具体，包括技术交流、规划咨询服务、定期巡检及巡检报告、技术知识库并及时更新、软硬件升级策略及流程、设备保修方案及流程、提交质量运行报告

⑶、故障处理分析及预防和应急措施

⑷、就近的服务网点及备件库介绍，备品备件（包括备机提供）方案

⑸、培训计划：包括详细的培训计划、培训内容、培训师资及培训管理措施等

⑹、其他投标人认为需要说明的内容。

三、商务条款

1、付款方式：

1）、本合同签定之日起七个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的50%；

2）、合同期满后的七个工作日内，采购人向供应商支付剩余合同总价的50%。

2、服务期

▲本次维保期限为壹年整，从签订维保合同之日起。

本项目为1+1合同，合同期满前45日供应商需就是否续签合同提出申请，如果采购人对供应商提供的维保服务质量满意，且达到合同规定的各项要求，在维保期满后，无特殊情况可以续约壹年。

- 其他服务

（一）维保方案执行依据：

1、《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012；

2、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

3、国家相关法律法规。

（二）定期监测

每年对所控区域进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据包括：空气含尘浓度；正压值；温度；湿度等。若自检不合格，需整改合格为止。

（三）拟派项目负责人要求：

1、拟派项目负责人必须全面了解采购人上述净化系统，严格按照采购人管理要求执行维保服务；配合招标人管理人员将上述医疗系统维保项目的所有资料整理、归档。

2、工作中注意礼貌和礼节，有问题需及时上报管理科室不得与临床科室发生争执吵闹；

3、遵守招标方各种规章制度，严格按照规章制度操作，严禁简化工作程序。

（四）服务响应:

1、电话每周7×24小时；须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通；

2、每月至少1次对上述净化系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并提供巡检报告；若发生紧急故障，必须在1小时内到达现场；若发生一般故障，要求在接电话后30分钟内响应，2小时内到达现场。

3、确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限。

（五）维保付款事项及要求：

1、维保期内，采购人每季度对中标方的响应速度、服务态度、服务质量等方面进行考核，根据中标方保养和巡检情况记录，执行维保付款事项。

2、维保期内，未按设备维保工作要求为采购人提供维修保养或填写相应维护保养记录的，发现一次处当季应支付维保款项的千分之二，当季发现第二次加倍，以此类推。

3、维保期内，根据科室反馈维保人员态度恶劣，扣除当季应支付维保款项的千分之一，屡教不改者，中标人无条件更换常驻维保员。

4、维保期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，扣除当季应支付维保款项的百分之一，且不予支付零配件费用，已支付的从当季应付维保款项中扣除。

5、合同期内，如因甲、乙单方面违约原因造成合同无法继续的，违约方应向另一方支付合同总价50%的违约赔偿金。

6、如遇以下情况，采购人有权单方面终止合同，同时不向中标方支付维保费用，已经支付的维保费用，中标人应当予以返还并且中标方应按合同总额的30%向采购人支付违约赔偿金，并赔偿招标人及第三方损失：

6.1、中标人三次以上未按照合同的约定履行其义务；

6.2、经采购人通知后，中标人不进行维保或整改的；

6.3、采购人认为在合同期内中标方明显不能继续胜任其工作；

6.4、因中标人或中标人员工的原因给招标人或第三方造成重大损失的；

7、合同到期未能续签或提前终止时，中标人必须将所有采购人提供的物品（包括资料等）和中标人在合同维保期间所有的维保资料归还采购人，中标人不得擅自留存或备份。否则，由此产生的不利后果由中标人承担。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价

四、评标办法

评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），商务（价格）30分（价格权值30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选供应商。

五、评分细则

1、 技术资信分的评定（80分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信80分

| 序号 | 评分内容 | 分数值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | A档 | B档 | C档 |  |
| 1 | 技术服务要求的符合度 | 20 |  |  |  | 对应于招标文件技术服务指标的偏离度（一项偏离扣0.5-1分，扣完为止） |
| 2 | 投标人综合实力评分 | 3 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 根据投标供应商企业规模、维护能力、财务情况比较打分。 |
| 3 | 投标产品品牌情况比较 | 2 | 根据投标维养产品的品牌、产品成熟度、相关行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素比较打分。 |  |  |  |
| 4 | 投标人2016年1月1日至今医疗行业同类项目业绩 | 10 | 根据投标供应商提供的业绩打分：同类项目业绩(医疗行业)合同每个得2分，最多10分。提供完整合同复印件，未提供合同复印件不得分（原件备查）。 |  |  |  |
| 5 | 技术及实施方案 | 30 | 30-20 | 20-10 | 10-0 | 根据投标供应商对项目的理解，技术方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性,技术方案的功能实现与项目对应需求的满足程度等综合比较打分（0-15分）。 根据提供的实施方案（包含实施计划、人员安排、质量管理、测试验收等内容）的完整性、合理性和科学性，综合比较打分（0-15分）。 |
| 7 | 售后与本地化服务 | 9 | 根据售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系、及技术力量支撑情况，比较打分（0-6分）。 在温州设有本地化维护服务机构得3分，其他不得分（服务机构以工商部门登记注册为准）。 |  |  |  |
| 8 | 标书制作质量及优惠条件 | 2 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项（0-1分） 优惠承诺的实际价值（0-1分） |  |  |  |
| 9 | 环境标志产品、节能产品评审 | 4 | ：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的每个得0.2分、投标产品主体列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的每个得0.2分；投标人须提供有效期内采购清单，并显著标识，否则不得分。 |  |  |  |

2、 商务（价格）评分（20分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

1） 有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分20分；

2） 其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

3） 如投标供应商报价超过采购预算作无效标处理。

4） 投标供应商的少于三家有效家数，本次招标应予废标，重新组织招标。

3、 有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为该项目第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

5、 如是小、微型企业的请提供《小、微型企业资格确认意见书》，要求提供与开标日期同年度的确认意见书（由区级及以上政府主管部门资格确认）；在商务（价格）评分给予投标报价下浮6%进行计算。（见第七部分）

六、定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标；或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查，确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商。

七、确定中标供应商

中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在发布采购公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

# 第七部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件2）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：