温州市中医院

采 购 文 件

| 项 目 名 称： | 温州市中医院五金材料采购（重） |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 公开遴选 |
| 评 审 方 式： | 院内线下采购 |

招 标 人:温州市中医院

二0二四年九月

# 第一部分 项目技术规范和服务要求

- 一、采购总说明

- 1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 2、供应商提供的产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

- 3、技术要求及标准的执行

- 投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

#### 二、主要采购内容

- 1、合同期限：自合同签订之日起两年。合同期满后，视供应商服务能力与质量可续签合同一年，最多不得续签超过两期。

2、服务地点范围：温州市中医院各院区（目前包括六虹桥院区、景山院区、龙湾院区，后期若发生变动，根据实际情况直接进行调整，不另外签署或者调整合同内容）。

- 3、采购内容：

| 序号 | 商品名称 | 规格参数要求 | 单位 | 年预估数量 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测电笔 | 电压数显 | 只 | 20 | 得力 | 提供样品 |
| 2 | 万用表 | 钳形 | 只 | 5 | 胜利仪器 |  |
| 3 | 万用表 | VC890D | 只 | 5 | 胜利仪器 |  |
| 4 | 插板 | 3插位，1.8米，RA-518B | 个 | 80 | 泰力 |  |
| 5 | 插板 | 5插位，2.8米，RA-730B | 个 | 180 | 泰力 |  |
| 6 | 开关面板 | 86型，一开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 7 | 开关面板 | 86型，二开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 8 | 开关面板 | 86型，三开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 9 | 开关面板 | 86型，四开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 10 | 插座面板 | 86型，五孔，10A | 个 | 30 | 泰力 |  |
| 11 | 插座面板 | 86型，三孔，16A | 个 | 10 | 泰力 |  |
| 12 | 插座面板 | 118型，二位五孔，10A | 个 | 10 | 泰力 |  |
| 13 | 插座面板 | 118型，三位五孔，10A | 个 | 25 | 泰力 | 提供样品 |
| 14 | 插座面板 | 118型，四位五孔，10A | 个 | 15 | 泰力 |  |
| 15 | 面板框架 | 118型，一位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 16 | 面板框架 | 118型，二位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 17 | 面板框架 | 118型，三位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 18 | 面板框架 | 118型，四位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 19 | 明装底盒 | 86型 | 个 | 50 | 泰力 |  |
| 20 | 明装底盒（小号） | 118型，一位/二位 | 个 | 10 | 泰力 |  |
| 21 | 明装底盒（中号） | 118型，三位 | 个 | 25 | 泰力 |  |
| 22 | 明装底盒（大号） | 118型，四位 | 个 | 20 | 泰力 |  |
| 23 | 插头（配套功能件） | 118型，五孔，10A，新国标 | 个 | 15 | 泰力 | 提供样品 |
| 24 | 开关（配套功能件） | 118型 | 个 | 5 | 泰力 |  |
| 25 | 大便冲水阀 | 手按式，6分进水口 | 个 | 75 | 洁士 | 提供样品 |
| 26 | 大便冲水阀 | 脚踏式 | 个 | 10 | 集福多、金鹭西、千逸 | 提供样品 |
| 27 | 荧光灯管 | T5-6500K-120CM，≥14W | 支 | 100 | 三雄极光 |  |
| 28 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-30CM，≥4W，三插口 | 支 | 10 | 三雄极光 |  |
| 29 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-60CM，≥8W，三插口 | 支 | 10 | 三雄极光 |  |
| 30 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-100CM，≥14W，三插口 | 支 | 100 | 三雄极光 | 提供样品 |
| 31 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-120CM，≥16W，三插口 | 支 | 80 | 三雄极光 |  |
| 32 | LED灯管 | T8-6500K-60CM，≥8W | 支 | 1000 | 三雄极光 | 提供样品 |
| 33 | LED灯管 | T8-6500K-90CM，≥11W | 支 | 10 | 三雄极光 |  |
| 34 | LED灯管 | T8-6500K-120CM，≥15W | 支 | 100 | 三雄极光 |  |
| 35 | LED球泡灯 | 30W-6500K | 个 | 30 | 三雄极光 |  |
| 36 | LED球泡灯 | 5W-6500K | 个 | 300 | 三雄极光 | 提供样品 |
| 37 | LED筒灯 | 3.5寸，≥9W | 个 | 20 | 三雄极光 |  |
| 38 | LED筒灯 | 4寸，≥12W | 个 | 120 | 三雄极光 |  |
| 39 | LED筒灯 | 6寸，≥15W | 个 | 350 | 三雄极光 | 提供样品 |
| 40 | 平板灯 | 30*30cm，≥18W | 个 | 15 | 三雄极光 |  |
| 41 | 平板灯 | 30*60cm，≥24W | 个 | 20 | 三雄极光 |  |
| 42 | 平板灯 | 60*60cm，≥36W | 个 | 100 | 三雄极光 | 提供样品 |
| 43 | 平板灯 | 30*120cm，≥48W | 个 | 35 | 三雄极光 |  |
| 44 | LED射灯 | 2寸，≥5W | 个 | 50 | 三雄极光 | 提供样品 |
| 45 | 电池 | 5号 | 节 | 9500 | 双鹿、南孚 |  |
| 46 | 电池 | 7号 | 节 | 5500 | 双鹿、南孚 |  |
| 47 | 纽扣电池 | CR2032 | 粒 | 120 | 松下、双鹿、南孚 |  |
| 48 | 纽扣电池 | CR1616 | 粒 | 10 | 松下、双鹿、南孚 |  |
| 49 | 电胶布 | 18米，颜色根据采购人实际需求 | 卷 | 280 | 公牛 |  |
| 50 | 空气开关 | 63-1P-C-16A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 51 | 空气开关 | 63-1P-C-25A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 52 | 空气开关 | 63-1P-C-32A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 53 | 空气开关 | 63-2P-C-16A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 54 | 空气开关 | 63-2P-C-25A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 55 | 空气开关 | 63-2P-C-32A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 56 | 空气开关 | 63-2P-C-63A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 57 | 空气开关 | 63-3P-C-40A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |
| 58 | 空气开关 | 63-3P-C-63A | 个 | 5 | 正泰、德力西 | 提供样品 |
| 59 | 空气开关 | 3P-D-32A | 个 | 30 | 正泰、德力西 |  |
| 60 | 漏保开关 | 63-2P-C-40A | 个 | 3 | 正泰、德力西 |  |
| 61 | 漏保开关 | 63-4P-C-63A | 个 | 3 | 正泰、德力西 | 提供样品 |
| 62 | 漏保开关 | 2P-C-16A | 个 | 20 | 正泰、德力西 |  |
| 63 | 漏保开关 | 3P-C-32A | 个 | 2 | 正泰、德力西 |  |
| 64 | 漏保开关 | 2P-C-63A | 个 | 2 | 正泰、德力西 |  |
| 65 | 漏保开关 | 4P-D-32A | 个 | 2 | 正泰、德力西 |  |
| 66 | 螺丝刀 | 小号 | 把 | 2 | 世达 |  |
| 67 | 螺丝刀 | 中号 | 把 | 2 | 世达 |  |
| 68 | 螺丝刀 | 大号 | 把 | 2 | 世达 | 提供样品 |
| 69 | 冲击钻头 | 6mm | 个 | 5 | 世达 |  |
| 70 | 冲击钻头 | 8mm | 个 | 5 | 世达 |  |
| 71 | 冲击钻头 | 10mm | 个 | 5 | 世达 | 提供样品 |
| 72 | 冲击钻头 | 12mm | 个 | 5 | 世达 |  |
| 73 | 瓷砖钻头 | 6mm | 个 | 5 | 世达 |  |
| 74 | 瓷砖钻头 | 8mm | 个 | 5 | 世达 |  |
| 75 | 瓷砖钻头 | 10mm | 个 | 5 | 世达 | 提供样品 |
| 76 | 瓷砖钻头 | 12mm | 个 | 5 | 世达 |  |
| 77 | 麻花钻头（不锈钢） | 2mm | 个 | 10 | 世达 |  |
| 78 | 麻花钻头（不锈钢） | 4mm | 个 | 20 | 世达 |  |
| 79 | 麻花钻头（不锈钢） | 6mm | 个 | 20 | 世达 |  |
| 80 | 麻花钻头（不锈钢） | 8mm | 个 | 10 | 世达 |  |
| 81 | 麻花钻头（不锈钢） | 10mm | 个 | 10 | 世达 | 提供样品 |
| 82 | 麻花钻头（不锈钢） | 12mm | 个 | 5 | 世达 |  |
| 83 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 5 | 世达 |  |
| 84 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 10 | 世达 |  |
| 85 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 5 | 世达 |  |
| 86 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 5 | 世达 |  |
| 87 | 开口扳手 | 14-17 | 把 | 1 | 世达 |  |
| 88 | 梅花板手 | 19-22 | 把 | 3 | 世达 |  |
| 89 | 内六角板手 | 内六角，一套 | 套 | 5 | 世达 |  |
| 90 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 10 | 世达 |  |
| 91 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 3 | 世达 |  |
| 92 | 剥线钳 | 7寸 | 把 | 3 | 世达 |  |
| 93 | 斜口钳 | 5寸 | 把 | 3 | 世达 |  |
| 94 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 10 | 世达 |  |
| 95 | 铜锁 | 32mm | 个 | 15 | 固特 |  |
| 96 | 铜锁 | 38mm | 个 | 15 | 固特 |  |
| 97 | 铜锁 | 60mm | 个 | 5 | 固特 |  |
| 98 | 电线（100米/盘） | 1平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |
| 99 | 电线（100米/盘） | 1.5平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |
| 100 | 电线（100米/盘） | 2.5平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |
| 101 | 电线（100米/盘） | 4平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |
| 102 | 护套线（90米/盘） | 2芯*1平方国标 | 盘 | 3 | 温州市东亚电线厂 |  |
| 103 | 护套线（90米/盘） | 2芯*1.5平方国标 | 盘 | 4 | 温州市东亚电线厂 |  |
| 104 | 护套线（90米/盘） | 2芯*2.5平方国标 | 盘 | 6 | 温州市东亚电线厂 |  |
| 105 | 护套线（90米/盘） | 3芯*1.5平方国标 | 盘 | 6 | 温州市东亚电线厂 |  |
| 106 | 护套线（90米/盘） | 3芯*2.5平方国标 | 盘 | 3 | 温州市东亚电线厂 |  |
| 107 | 护套线（90米/盘） | 5芯*1.5平方国标 | 盘 | 1 | 温州市东亚电线厂 |  |
| 108 | PPR水管 | 规格型号：20 | 米 | 10 | 中财 |  |
| 109 | PPR水管 | 规格型号：25 | 米 | 10 | 中财 |  |
| 110 | PPR水管 | 规格型号：32 | 米 | 10 | 中财 |  |
| 111 | PVC管子 | 规格型号：20 | 米 | 700 | 中财 |  |
| 112 | PVC管子 | 规格型号：40 | 米 | 10 | 中财 |  |
| 113 | PVC管子 | 规格型号：50 | 米 | 10 | 中财 |  |
| 114 | PVC管子 | 规格型号：75 | 米 | 10 | 中财 |  |
| 115 | PVC管子 | 规格型号：110 | 米 | 10 | 中财 |  |
| 116 | 淋浴软管 | 淋浴 | 条 | 60 | 菲时特 | 提供样品 |
| 117 | 不锈钢软管 | 双头0.3m | 条 | 10 | 菲时特 |  |
| 118 | 不锈钢软管 | 双头0.4m | 条 | 50 | 菲时特 |  |
| 119 | 不锈钢软管 | 双头0.5m | 条 | 50 | 菲时特 |  |
| 120 | 不锈钢软管 | 双头0.6m | 条 | 50 | 菲时特 | 提供样品 |
| 121 | 不锈钢软管 | 双头0.8m | 条 | 50 | 菲时特 |  |
| 122 | 不锈钢软管 | 双头1.2m | 条 | 25 | 菲时特 |  |
| 123 | 高弯水龙头 | 高弯单冷 | 个 | 5 | 菲时特 |  |
| 124 | 高弯水龙头 | 高弯冷热 | 个 | 5 | 菲时特 |  |
| 125 | 冷热水龙头 | 双孔 | 个 | 5 | 菲时特 |  |
| 126 | 冷热水龙头 | 单孔 | 个 | 30 | 菲时特 | 提供样品 |
| 127 | AB胶 | 净含量：80克 | 盒 | 6 | 康达新材 |  |
| 128 | 117胶水 | 净含量：20克 | 支 | 70 | 超恒 |  |
| 129 | 玻璃胶 | 中性防霉硅酮胶，规格：300ml | 支 | 150 | 菲时特 |  |
| 130 | 结构胶 | 高级硅酮耐候胶，规格：590ml | 支 | 80 | 弘安 |  |
| 131 | 除锈剂 | 除锈防锈润滑剂，规格：500ml | 瓶 | 10 | 苏州百秀之家 |  |
| 132 | 空调制冷液 | R22，规格：13.6KG | 桶 | 20 | 巨化 |  |
| 133 | 空调制冷液 | R410A，规格：10KG | 桶 | 20 | 霍尼韦尔 |  |
| 134 | 空调制冷液 | R134A，规格：13.6KG | 桶 | 5 | 开利 |  |
| 135 | 扎带 | 4*200mm，250条/包 | 包 | 20 | / | 提供样品 |
| 136 | 扎带 | 4*250mm，250条/包 | 包 | 170 | / |  |
| 137 | 扎带 | 4*300mm，250条/包 | 包 | 20 | / |  |
| 138 | 平板车 | 塑料90*60 | 台 | 5 | / |  |
| 139 | 平板车 | 塑料70*50 | 台 | 5 | / |  |

注：▲（1）上述产品如有规定建议品牌，投标人需自行选择建议品牌中的一个进行投标，超出建议品牌范围投标视为无效投标。

（2）投标人对上述产品可进行现场勘察，现场勘察截止时间：开标前一天工作日。

- 三、主要商务要求（标注“▲”为实质性条款，若不满足或不响应视为无效投标）

1、报价方式

1.1本次采购采用固定单价合同（包括货物到达医院库房的运输费、保管费、检测费、税费及质保期内的一切费用等），在合同范围内及合同执行期限内不因原材料、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价。投标人在报价中须充分考虑可能承担的风险费用。

1.2甲方根据实际需求进行采购。

- ▲2、仓库管理及付款方式：

- 2.1医院五金仓库采用出库结算方式，双方在每月月底根据该月实际出库量进行按实结算（该月出库数量×产品中标单价）。中标人在每月月底（30日或31日）前开具相应金额的发票，采购人在收到中标人发票后的三个月内进行支付。

- 2.2医院五金仓库现有存货属于医院资产，合同签署后将一并由中标供应商进行统一管理，每月按时进行库存盘点，在合同期内，对该批存货资产进行优先出库使用，两年合同期到，该批存货若还有剩余，由中标供应商按照医院采购价进行收购。（须提供相关承诺函）

- 3、发货时间：中标人须熟悉医院五金材料的使用情况，常规材料须在医院仓库有备货，特殊材料（无常规备货）在接到采购人发货通知后5个工作日内到达指定地点。

4、到货地点：温州市中医院指定地点。

5、质保期

5.1灯具类质保期最低为3年，其他五金材料质保期最低为2年，如投标产品的品牌方存在更优或者更长时间的售后质保承诺，以品牌方的售后承诺为准。在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在2小时内进行相应，质保期从每件产品出库使用之日起算。

5.2质保期内，由于产品自身原因出现问题，由中标人免费更换，并达到合同约定的质量要求，中标人应该在收到院方更换通知24小时内解决处理。

- 发货前，中标供应商须提供该批次配件产品的检测合格报告。

- 7、中标人提供的货物质量及品牌不能满足采购人要求，采购人有权就该货物向第三方另行采购。

- 四、样品

投标人根据采购内容及评分要求提供样品。

注：评审结束后，中标供应商的样品须封装后由采购人留样保存。未中标供应商的样品由供应商自行带回。

- 第二部分   评标原则及方法

参考相关法规特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 五、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。

- 七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）（30分）（权值30%）

满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 附件

- 1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与采购文件要求的偏离度 | 对应于采购文件主要采购内容、产品规格参数要求、主要商务要求的偏离度，每一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 | 38分 |
| 2 | 投标产品情况比较 | 根据投标产品的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、获得的各种证书、其他特殊要求因素进行综合比较打分。（0-5分） | 5分 |
| 3 | 保证措施 | 根据产品质量、服务质量保证措施及承诺进行综合比较打分。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 根据供货渠道、供货时间、应急保障的保证措施及承诺情况进行综合比较打分。（0-3分） | 3分 |
| 4 | 其他承诺 | 根据投标人提供的其他特色服务（如安装、调试等服务）及优惠情况进行综合比较打分。（0-4分） | 4分 |
| 5 | 业绩 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类项目业绩,每提供一个得1分，本项最高3分。（提供合同复印件，加盖公章）（与同一采购人签订的多份合同视为1个业绩） | 3分 |
| 6 | 样品 | 根据投标人提供样品的外观、材质、规格等方面，由评委综合对比打分。 A 档:14-10分；B 档：9-5分 ；C 档：4-0 分 样品不齐全的，每缺少1件扣2分，扣完为止。 | 14分 |

2、商务评分：满分30分

#### （1）报价一览表

项目名称：温州市中医院五金材料采购（重）

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五金材料采购 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

- 说明：

- 1、全部报价均为税后价。

- 2、投标价格应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、 此栏投标报价应与“（2）分项报价表”中的总计价相一致。

- 4、不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

（2）分项报价表

项目名称：温州市中医院五金材料采购（重）

| 序号 | 商品名称 | 规格参数要求 | 单位 | 年预估数量 | 建议品牌 | 投标品牌 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测电笔 | 电压数显 | 只 | 20 | 得力 |  |  |  |
| 2 | 万用表 | 钳形 | 只 | 5 | 胜利仪器 |  |  |  |
| 3 | 万用表 | VC890D | 只 | 5 | 胜利仪器 |  |  |  |
| 4 | 插板 | 3插位，1.8米，RA-518B | 个 | 80 | 泰力 |  |  |  |
| 5 | 插板 | 5插位，2.8米，RA-730B | 个 | 180 | 泰力 |  |  |  |
| 6 | 开关面板 | 86型，一开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 7 | 开关面板 | 86型，二开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 8 | 开关面板 | 86型，三开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 9 | 开关面板 | 86型，四开双控 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 10 | 插座面板 | 86型，五孔，10A | 个 | 30 | 泰力 |  |  |  |
| 11 | 插座面板 | 86型，三孔，16A | 个 | 10 | 泰力 |  |  |  |
| 12 | 插座面板 | 118型，二位五孔，10A | 个 | 10 | 泰力 |  |  |  |
| 13 | 插座面板 | 118型，三位五孔，10A | 个 | 25 | 泰力 |  |  |  |
| 14 | 插座面板 | 118型，四位五孔，10A | 个 | 15 | 泰力 |  |  |  |
| 15 | 面板框架 | 118型，一位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 16 | 面板框架 | 118型，二位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 17 | 面板框架 | 118型，三位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 18 | 面板框架 | 118型，四位盖板 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 19 | 明装底盒 | 86型 | 个 | 50 | 泰力 |  |  |  |
| 20 | 明装底盒（小号） | 118型，一位/二位 | 个 | 10 | 泰力 |  |  |  |
| 21 | 明装底盒（中号） | 118型，三位 | 个 | 25 | 泰力 |  |  |  |
| 22 | 明装底盒（大号） | 118型，四位 | 个 | 20 | 泰力 |  |  |  |
| 23 | 插头（配套功能件） | 118型，五孔，10A，新国标 | 个 | 15 | 泰力 |  |  |  |
| 24 | 开关（配套功能件） | 118型 | 个 | 5 | 泰力 |  |  |  |
| 25 | 大便冲水阀 | 手按式，6分进水口 | 个 | 75 | 洁士 |  |  |  |
| 26 | 大便冲水阀 | 脚踏式 | 个 | 10 | 集福多、金鹭西、千逸 |  |  |  |
| 27 | 荧光灯管 | T5-6500K-120CM，≥14W | 支 | 100 | 三雄极光 |  |  |  |
| 28 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-30CM，≥4W，三插口 | 支 | 10 | 三雄极光 |  |  |  |
| 29 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-60CM，≥8W，三插口 | 支 | 10 | 三雄极光 |  |  |  |
| 30 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-100CM，≥14W，三插口 | 支 | 100 | 三雄极光 |  |  |  |
| 31 | LED一体化支架灯 | T5-6500K-120CM，≥16W，三插口 | 支 | 80 | 三雄极光 |  |  |  |
| 32 | LED灯管 | T8-6500K-60CM，≥8W | 支 | 1000 | 三雄极光 |  |  |  |
| 33 | LED灯管 | T8-6500K-90CM，≥11W | 支 | 10 | 三雄极光 |  |  |  |
| 34 | LED灯管 | T8-6500K-120CM，≥15W | 支 | 100 | 三雄极光 |  |  |  |
| 35 | LED球泡灯 | 30W-6500K | 个 | 30 | 三雄极光 |  |  |  |
| 36 | LED球泡灯 | 5W-6500K | 个 | 300 | 三雄极光 |  |  |  |
| 37 | LED筒灯 | 3.5寸，≥9W | 个 | 20 | 三雄极光 |  |  |  |
| 38 | LED筒灯 | 4寸，≥12W | 个 | 120 | 三雄极光 |  |  |  |
| 39 | LED筒灯 | 6寸，≥15W | 个 | 350 | 三雄极光 |  |  |  |
| 40 | 平板灯 | 30*30cm，≥18W | 个 | 15 | 三雄极光 |  |  |  |
| 41 | 平板灯 | 30*60cm，≥24W | 个 | 20 | 三雄极光 |  |  |  |
| 42 | 平板灯 | 60*60cm，≥36W | 个 | 100 | 三雄极光 |  |  |  |
| 43 | 平板灯 | 30*120cm，≥48W | 个 | 35 | 三雄极光 |  |  |  |
| 44 | LED射灯 | 2寸，≥5W | 个 | 50 | 三雄极光 |  |  |  |
| 45 | 电池 | 5号 | 节 | 9500 | 双鹿、南孚 |  |  |  |
| 46 | 电池 | 7号 | 节 | 5500 | 双鹿、南孚 |  |  |  |
| 47 | 纽扣电池 | CR2032 | 粒 | 120 | 松下、双鹿、南孚 |  |  |  |
| 48 | 纽扣电池 | CR1616 | 粒 | 10 | 松下、双鹿、南孚 |  |  |  |
| 49 | 电胶布 | 18米，颜色根据采购人实际需求 | 卷 | 280 | 公牛 |  |  |  |
| 50 | 空气开关 | 63-1P-C-16A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 51 | 空气开关 | 63-1P-C-25A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 52 | 空气开关 | 63-1P-C-32A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 53 | 空气开关 | 63-2P-C-16A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 54 | 空气开关 | 63-2P-C-25A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 55 | 空气开关 | 63-2P-C-32A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 56 | 空气开关 | 63-2P-C-63A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 57 | 空气开关 | 63-3P-C-40A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 58 | 空气开关 | 63-3P-C-63A | 个 | 5 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 59 | 空气开关 | 3P-D-32A | 个 | 30 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 60 | 漏保开关 | 63-2P-C-40A | 个 | 3 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 61 | 漏保开关 | 63-4P-C-63A | 个 | 3 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 62 | 漏保开关 | 2P-C-16A | 个 | 20 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 63 | 漏保开关 | 3P-C-32A | 个 | 2 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 64 | 漏保开关 | 2P-C-63A | 个 | 2 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 65 | 漏保开关 | 4P-D-32A | 个 | 2 | 正泰、德力西 |  |  |  |
| 66 | 螺丝刀 | 小号 | 把 | 2 | 世达 |  |  |  |
| 67 | 螺丝刀 | 中号 | 把 | 2 | 世达 |  |  |  |
| 68 | 螺丝刀 | 大号 | 把 | 2 | 世达 |  |  |  |
| 69 | 冲击钻头 | 6mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 70 | 冲击钻头 | 8mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 71 | 冲击钻头 | 10mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 72 | 冲击钻头 | 12mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 73 | 瓷砖钻头 | 6mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 74 | 瓷砖钻头 | 8mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 75 | 瓷砖钻头 | 10mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 76 | 瓷砖钻头 | 12mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 77 | 麻花钻头（不锈钢） | 2mm | 个 | 10 | 世达 |  |  |  |
| 78 | 麻花钻头（不锈钢） | 4mm | 个 | 20 | 世达 |  |  |  |
| 79 | 麻花钻头（不锈钢） | 6mm | 个 | 20 | 世达 |  |  |  |
| 80 | 麻花钻头（不锈钢） | 8mm | 个 | 10 | 世达 |  |  |  |
| 81 | 麻花钻头（不锈钢） | 10mm | 个 | 10 | 世达 |  |  |  |
| 82 | 麻花钻头（不锈钢） | 12mm | 个 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 83 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 84 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 10 | 世达 |  |  |  |
| 85 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 86 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 87 | 开口扳手 | 14-17 | 把 | 1 | 世达 |  |  |  |
| 88 | 梅花板手 | 19-22 | 把 | 3 | 世达 |  |  |  |
| 89 | 内六角板手 | 内六角，一套 | 套 | 5 | 世达 |  |  |  |
| 90 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 10 | 世达 |  |  |  |
| 91 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 3 | 世达 |  |  |  |
| 92 | 剥线钳 | 7寸 | 把 | 3 | 世达 |  |  |  |
| 93 | 斜口钳 | 5寸 | 把 | 3 | 世达 |  |  |  |
| 94 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 10 | 世达 |  |  |  |
| 95 | 铜锁 | 32mm | 个 | 15 | 固特 |  |  |  |
| 96 | 铜锁 | 38mm | 个 | 15 | 固特 |  |  |  |
| 97 | 铜锁 | 60mm | 个 | 5 | 固特 |  |  |  |
| 98 | 电线（100米/盘） | 1平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |  |  |
| 99 | 电线（100米/盘） | 1.5平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |  |  |
| 100 | 电线（100米/盘） | 2.5平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |  |  |
| 101 | 电线（100米/盘） | 4平方国标 | 盘 | 5 | 温州电线二厂,网牌 |  |  |  |
| 102 | 护套线（90米/盘） | 2芯*1平方国标 | 盘 | 3 | 温州市东亚电线厂 |  |  |  |
| 103 | 护套线（90米/盘） | 2芯*1.5平方国标 | 盘 | 4 | 温州市东亚电线厂 |  |  |  |
| 104 | 护套线（90米/盘） | 2芯*2.5平方国标 | 盘 | 6 | 温州市东亚电线厂 |  |  |  |
| 105 | 护套线（90米/盘） | 3芯*1.5平方国标 | 盘 | 6 | 温州市东亚电线厂 |  |  |  |
| 106 | 护套线（90米/盘） | 3芯*2.5平方国标 | 盘 | 3 | 温州市东亚电线厂 |  |  |  |
| 107 | 护套线（90米/盘） | 5芯*1.5平方国标 | 盘 | 1 | 温州市东亚电线厂 |  |  |  |
| 108 | PPR水管 | 规格型号：20 | 米 | 10 | 中财 |  |  |  |
| 109 | PPR水管 | 规格型号：25 | 米 | 10 | 中财 |  |  |  |
| 110 | PPR水管 | 规格型号：32 | 米 | 10 | 中财 |  |  |  |
| 111 | PVC管子 | 规格型号：20 | 米 | 700 | 中财 |  |  |  |
| 112 | PVC管子 | 规格型号：40 | 米 | 10 | 中财 |  |  |  |
| 113 | PVC管子 | 规格型号：50 | 米 | 10 | 中财 |  |  |  |
| 114 | PVC管子 | 规格型号：75 | 米 | 10 | 中财 |  |  |  |
| 115 | PVC管子 | 规格型号：110 | 米 | 10 | 中财 |  |  |  |
| 116 | 淋浴软管 | 淋浴 | 条 | 60 | 菲时特 |  |  |  |
| 117 | 不锈钢软管 | 双头0.3m | 条 | 10 | 菲时特 |  |  |  |
| 118 | 不锈钢软管 | 双头0.4m | 条 | 50 | 菲时特 |  |  |  |
| 119 | 不锈钢软管 | 双头0.5m | 条 | 50 | 菲时特 |  |  |  |
| 120 | 不锈钢软管 | 双头0.6m | 条 | 50 | 菲时特 |  |  |  |
| 121 | 不锈钢软管 | 双头0.8m | 条 | 50 | 菲时特 |  |  |  |
| 122 | 不锈钢软管 | 双头1.2m | 条 | 25 | 菲时特 |  |  |  |
| 123 | 高弯水龙头 | 高弯单冷 | 个 | 5 | 菲时特 |  |  |  |
| 124 | 高弯水龙头 | 高弯冷热 | 个 | 5 | 菲时特 |  |  |  |
| 125 | 冷热水龙头 | 双孔 | 个 | 5 | 菲时特 |  |  |  |
| 126 | 冷热水龙头 | 单孔 | 个 | 30 | 菲时特 |  |  |  |
| 127 | AB胶 | 净含量：80克 | 盒 | 6 | 康达新材 |  |  |  |
| 128 | 117胶水 | 净含量：20克 | 支 | 70 | 超恒 |  |  |  |
| 129 | 玻璃胶 | 中性防霉硅酮胶，规格：300ml | 支 | 150 | 菲时特 |  |  |  |
| 130 | 结构胶 | 高级硅酮耐候胶，规格：590ml | 支 | 80 | 弘安 |  |  |  |
| 131 | 除锈剂 | 除锈防锈润滑剂，规格：500ml | 瓶 | 10 | 苏州百秀之家 |  |  |  |
| 132 | 空调制冷液 | R22，规格：13.6KG | 桶 | 20 | 巨化 |  |  |  |
| 133 | 空调制冷液 | R410A，规格：10KG | 桶 | 20 | 霍尼韦尔 |  |  |  |
| 134 | 空调制冷液 | R134A，规格：13.6KG | 桶 | 5 | 开利 |  |  |  |
| 135 | 扎带 | 4*200mm，250条/包 | 包 | 20 | / |  |  |  |
| 136 | 扎带 | 4*250mm，250条/包 | 包 | 170 | / |  |  |  |
| 137 | 扎带 | 4*300mm，250条/包 | 包 | 20 | / |  |  |  |
| 138 | 平板车 | 塑料90*60 | 台 | 5 | / |  |  |  |
| 139 | 平板车 | 塑料70*50 | 台 | 5 | / |  |  |  |
| 总计价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

- 2、投标价格应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

- 3、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

- 4、此表的总计价应与上方“（1）报价一览表”的投标报价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：